## Naslovna
Građevina: | SANACIJA ODJELA 3.ODGOJNE GRUPE NA 2.KATU
Investitor: | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK
Lokacija: | Osijek, Vinkovačka 61
TROŠKOVNIK RADOVA
Troškovnik izradio: |  | Fincon d.o.o.
Projektant: |  | Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif.
Osijek, siječanj 2024. godine

## Građ.-obrt. radovi
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. Rušenje i razgradnje
1.1. | Demontaža i vađenje, unutarnjih vratiju s dovratnicima iz zidova. Kompletna demontaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele i sva potrebna osiguranja građevine kao cjeline i dijelova vezanih za ovu razgradnju. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| - jednokrilna drvena vrata sa nadsvjetlom vel. max. 90x210+60 cm | kom | 12 |  | 0
| - jednokrilna drvena vrata vel. max. 80x210 cm | kom | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i vađenje prozorskih PVC klupčica. Kompletna demontaža uračunata u cijeni stavke, kao i upotreba odgovarajuće radne skele i sva potrebna osiguranja građevine kao cjeline i dijelova vezanih za ovu razgradnju. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m | 30 |  | 0
1.3. | Demontaža i vađenje završnih podnih i zidnih obloga od keramičkih pločica i parketa sve do glazure. U stavci uključeno ravnanje podloge s točnošću ± 0,5 cm nakon demontaže slojeva. Kompletna demontaža uračunata u stavci. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| -parket (mijenja se djelomično parket, prema dogovoru sa nadzorom) | m2 | 26 |  | 0
| -lajsne parket | m' | 145 |  | 0
| -keramičke pločice | m2 | 80 |  | 0
| -keramičke pločice balkon | m2 | 20 |  | 0
| -keramičke pločice zid | m2 | 25 |  | 0
1.4. | Otucanje žbuke sa oštećenih stropova, uključivo čišćenje i otprašivanje. Kompletna demontaža uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele i sva potrebna osiguranja građevine kao cjeline i dijelova vezanih za ovu razgradnju. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m2 | 100 |  | 0
1.5. | Otucanje žbuke sa unutrašnih zidova, zidovi od opeke. U stavci uračunata upotreba radne skele. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | m2 | 120 |  | 0
1.6. | Razna sitna rušenja, razgradnje i demontaže koje nije moguće predvidjeti. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. Priznat će se stvaran broj sati koji je upisan u građevinsku knjigu i ovjeren po nadzornom inženjeru. | sati | 50 |  | 0
1.7. | Demontaža elektroinstalacija jake i slabe struje nadžbukni dio, što uključuje sve utičnice, prekidače, rasvjetna tijela i slično, sve u potpunoj gotovosti. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| -rasvjetna tijela | kom | 22 |  | 0
| -utičnice i prekidači | kom | 40 |  | 0
1.8. | Kompletna demontaža postojećeg namještaja i opreme i odnos na mjesto koje odredi Naručitelj. Obračun po bruto površini obuhvaćenoj u zoni rekonstrukcije. | m2 | 250 |  | 0
|  | 1. Rušenje i razgradnje |  | UKUPNO: | 0
2. Zidarski radovi
2.1. | Nabava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za žbukanje unutarnjih zidova, s obradom svih špaleta. Ukupna debljina žbuke mora biti između 1,5 - 2,0 cm. Stavka obuhvaća i druge predradnje, kao što je čišćenje zidova i zaštita stolarije. | m2 | 100 |  | 0
2.2. | Nabava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala za žbukanje stropova. Ukupna debljina žbuke mora biti između 1,5 -2,0 cm. Stavka obuhvaća i druge predradnje, kao što je čišćenje zidova i zaštita stolarije te skela po potrebi. | m2 | 120 |  | 0
2.3. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne skele za vrijeme žbukanja unutarnjih zidova i stropova, u dijelu građevine. | m2 | 120 |  | 0
2.4. | Nabava, doprema materijala i izrada cementnog estriha u sloju debljine do 5,0 cm, kao podloge završnom sloju poda. U cijenu uključen sav potreban materijal, alat i rad. | m2 | 150 |  | 0
|  | 2. Zidarski radovi |  | UKUPNO: | 0
3. Limarski radovi
3.1. | Dobava, izrada i montaža rubnog okapnog lima - lajsna na rubu balkona. Opšav se izvodi iz pocinčanog plastificiranog lima debljine 0.60mm u RAL boji prema izboru naručitelja. Stavka uključuje sav rad, osnovni i pomoćni materijal, kao i sav spojni i brtveni materijal koji je potreban da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i spoja prema uputama dobavljača sistema, sve do potpune funkcionalnosti. | m' | 28 |  | 0
|  | 3. Limarski radovi |  | UKUPNO: | 0
4. Izolaterski radovi
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Nabava, doprema i izrada hidroizolacije podova balkona u slojevima 3+2. Slojevi se sastoje od nanošenja temeljnog polimer-bitumenskog premaza i bitumenskih traka. Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake visoke kvalitete s preklopima od 10,0 cm. U stavku uračunat sav potreban materijal i rad. | m2 | 20 |  | 0
4.2. | Dobava i postava PE folije d=0,25 mm ispod sloja cementnog estriha, pod svih etaža. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni i preklop od 20 cm. | m² | 150 |  | 0
|  | 4. Izolaterski radovi |  | UKUPNO: | 0
5. Keramičarski radovi
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Dobava i postavljanje unutarnjih zidnih keramičkih pločica iz dvije ili više vrsta u kvaliteti grees porculan full body I. klasa kalibrirane, u visini od max.3,00 m odnosno do visine spuštenog stropa. Pločice su vel. min. 30x30 cm, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1 kompatibilno sa hidroizolacijom, uključeno u stavci. Pločice se postavljaju u čajnoj kuhinji. Na uglovima pločice postaviti na GERUNG, (alternativno kutni fazonski profil). Vrstu pločica i kvalitetu određuje projektant. Fuga nije naglašena. Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni, kao i upotrebu odgovarajuće skele, sve do potpune gotovosti. | m2 | 25 |  | 0
5.2. | Dobava i polaganje iz dvije ili više vrsta unutarnjih keramičkih podnih protukliznih pločica u kvaliteti grees porculan full body I. klasa kalibrirane, protukliznost R-11. Pločice su vel. min. 30x30 cm, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1. Fuga nije naglašena. Pločice se postavljaju na podu hodnika, spremišta i čajne kuhinje. Stavka uključuje cokl od 10 cm i sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti . | m2 | 65 |  | 0
5.3. | Dobava i polaganje iz dvije ili više vrsta vanjskih keramičkih podnih protukliznih pločica u kvaliteti grees porculan full body I. klasa kalibrirane, protukliznost R-11. Pločice su vel. min. 30x30 cm, po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1. Fuga nije naglašena. Pločice se postavljaju na podu balkona. Stavka uključuje cokl od 10 cm i sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti . | m2 | 20 |  | 0
|  | 5. Keramičarski radovi |  | UKUPNO: | 0
6. Soboslikarski i ličilački
6.1. | Gletanje i ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, bijelom bojom za unutarnje radove. Stavkom je obuhvaćena i priprema i impregnacija podloge. | m2 | 320 |  | 0
6.2. | Gletanje i ličenje unutarnjih ožbukanih stropova, bijelom bojom za unutarnje radove. Stavkom je obuhvaćena i priprema i impregnacija podloge. | m2 | 220 |  | 0
6.3. | Ličenje unutarnjih drvenih fiksnih svjetlarnika na društvenoj prostoriji prema hodniku, dim. 300x120 cm, bojom za drvo. Boja po izboru naručitelja. Stavkom je obuhvaćena i priprema, potrebna brušenja i impregnacija postojeće podloge. | kom | 2 |  | 0
6.4. | Ličenje čeličnih ograda balkona, bojom za čelične konstrukcije. Boja po izboru naručitelja. Stavkom je obuhvaćena i priprema, potrebna brušenja i impregnacija postojeće podloge. | m' | 28 |  | 0
6.5. | Ličenje zidova i stropova balkona fasadnom bojom . Boja po izboru naručitelja. Stavkom je obuhvaćena i priprema, potrebna brušenja i impregnacija postojeće podloge. | m2 | 60 |  | 0
|  | 6. Soboslikarski i ličilački |  | UKUPNO: | 0
7. Parketarski radovi
7.1. | Nabava, dobava i ugradnja hrastovog parketa I klase uz pripremu podloge za postavljanje. Nakon polaganja parket prebrusiti i 3x lakirati. Boja po odabiru projektanta ili investitora. U stavku uključen sav potreban dodatni materijal i rad, sva potrebna prethodna brušenja i prema podloge. | m2 | 26 |  | 0
7.2. | Brušenje postojećeg parketa. Zadržava se cca 90 % postojećeg parketa. Parket pregledati, zamijeniti oštećene dijelove, te prebrusiti i 3x lakirati. Boja po odabiru projektanta ili investitora. U stavku uključen sav potreban dodatni materijal i rad, sva potrebna prethodna brušenja i prema podloge. | m2 | 110 |  | 0
7.3. | Nabava, dobava i ugradanja kutnih lajsni po izboru investitora. U stavku uključen sav potreban dodatni materijal i rad, sva potrebna prethodna brušenja i prema podloge. | m' | 145 |  | 0
|  | 7. Parketarski radovi |  | UKUPNO: | 0
8. Stolarski radovi
8.1. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih, unutarnjih drvenih vrata sa nadsvjetlom, dimenzije min. 90+210+60. Okvirna konstrukcija i konstrukcija vrata drvo. Vratno krilo opremljeno pragom, kvakom, cilindar bravom i komplet okovom. Boja po odabiru investitora ili projektanta. | kom | 12 |  | 0
8.2. | Izrada, doprema i montaža jednokrilnih, unutarnjih drvenih vrata sa nadsvjetlom, dimenzije min. 80+210. Okvirna konstrukcija i konstrukcija vrata drvo. Vratno krilo opremljeno pragom, kvakom, cilindar bravom i komplet okovom. Boja po odabiru investitora ili projektanta. | kom | 1 |  | 0
8.3. | Zamjena postojećeg razbijenog stakla prostoriji dnevnog boravka , dimenzije do 300/200. Potrebno ugraditi dvoslojno IZO staklo debljine 4+6+6 mm. | kom | 1 |  | 0
|  | 8. Stolarski radovi |  | UKUPNO: | 0
9. Ostali radovi
9.1. | Demontaža i zbrinjavanje ili odlaganje na mjesto koje odredi naručitelja, umivaonika iz prostora čajne kuhinje. Rad obuhvaća sve komplet do pune gotovsti, braćun po komadu. | kom | 1 |  | 0
9.2. | Tipske naljepnice .Dobava i montaža potrebnih oznaka evakuacije, ZNR i slično. | komplet | 1 |  | 0
9.3. | Pripomoć kod instalacijskih i obrtničkih radova, popravci oštećenih dijelova objekta, krpanje žbuka i slično, sve po dogovoru i nalogu nadzornog inženjera. | h | 100 |  | 0
|  | 9. Ostali radovi |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. Rušenje i razgradnje |  |  |  |  | 0
2. Zidarski radovi |  |  |  |  | 0
3. Limarski radovi |  |  |  |  | 0
4. Izolaterski radovi |  |  |  |  | 0
5. Keramičarski radovi |  |  |  |  | 0
6. Soboslikarski i ličilački radovi |  |  |  |  | 0
7. Parketarski radovi |  |  |  |  | 0
8. Stolarski radovi |  |  |  |  | 0
9. Ostali radovi |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## Elektroinstalacije
PREDMJER RADOVA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
0
1. | RASVJETNA TIJELA
Nabava, isporuka i montaža slijedećih rasvjetnih tijela
1. | Sanitarni čvorovi i spremišta.Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela prikljične snage 24W. Kučište od termoplastike bijele boje, dimenzije Ø300x100mm, sa opalno akrilnim difuzorom. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka 1800lm, efikasnost75lm/W, temp. boje 3000K . U mehaničkoj zaštiti IP65, otpornosti na udarce IK10. Certificirano prema CE, ENEC. Težina 0.9kg. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 8 |  | 0
Ili jednako vrijedno:
2. | Sanitarni čvor , WC. Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog antivandal rasvjetnog tijela . Priključna snaga 14,5W ,dimenzije kućišta 660 x 150 x 65 mm. Kućište od pocinčanog čeličnog lima, sa bijelom poliesterskom obradom. Okvir ugrađen u kučište sa sigurnosnim vijcima od nehrđajučeg čelika. Površina svjetiljke dizajnirana za montažu na strop/zid bilo koje vrste. Difuzor od UV stabiliziranog opalnog polikarbonata debljine 4mm. Push-in terminal, 3x2x2.5mm2. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 1609lm, boja svjetla 830 , temperatura boje 3000K, efikasnost svjetiljke 119lm/W, životnog vijeka 100.000h (L80/B50). Cosφ >0,90. CRI > 80. Mehanička zaštita IP65, otpornost na udarce IK10+ , izolacijske klase I. Simbol zaštite D. Certifikati CE, RoHS. Dopuštena temp. okoline za unutarnju i vanjsku primjenu -20..+40 ° C. Težina 3,5kg. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 1 |  | 0
Ili jednako vrijedno:
3. | Spavaće sobe. Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog antivandal rasvjetnog tijela . Priključna snaga 21,7W ,dimenzije kućišta 940 x 150 x 65 mm. Kućište od pocinčanog čeličnog lima, sa bijelom poliesterskom obradom. Okvir ugrađen u kučište sa sigurnosnim vijcima od nehrđajučeg čelika. Površina svjetiljke dizajnirana za montažu na strop/zid bilo koje vrste. Difuzor od UV stabiliziranog opalnog polikarbonata debljine 4mm. Push-in terminal, 3x2x2.5mm2. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 2413lm, boja svjetla 830 , temperatura boje 3000K, efikasnost svjetiljke 111lm/W, životnog vijeka 100.000h (L80/B50). Cosφ >0,90. CRI > 80. Mehanička zaštita IP65, otpornost na udarce IK10+ , izolacijske klase I. Simbol zaštite D. Certifikati CE, RoHS. Dopuštena temp. okoline za unutarnju i vanjsku primjenu -20..+40 ° C. Težina 5,5kg. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 6 |  | 0
Ili jednako vrijedno:
4. | Hodnik, spavaće sobe na kraju hodnika. Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog antivandal rasvjetnog tijela . Priključna snaga 26W ,dimenzije kućišta 660 x 150 x 65 mm. Kućište od pocinčanog čeličnog lima, sa bijelom poliesterskom obradom. Okvir ugrađen u kučište sa sigurnosnim vijcima od nehrđajučeg čelika. Površina svjetiljke dizajnirana za montažu na strop/zid bilo koje vrste. Difuzor od UV stabiliziranog opalnog polikarbonata debljine 4mm. Push-in terminal, 3x2x2.5mm2. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 2723lm, boja svjetla 830 , temperatura boje 3000K, efikasnost svjetiljke 105lm/W, životnog vijeka 100.000h (L80/B50). Cosφ >0,90. CRI > 80. Mehanička zaštita IP65, otpornost na udarce IK10+ , izolacijske klase I. Simbol zaštite D. Certifikati CE, RoHS. Dopuštena temp. okoline za unutarnju i vanjsku primjenu -20..+40 ° C. Težina 3,5kg. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 14 |  | 0
Ili jednako vrijedno:
5. | Ured. Dobava, montaža i spajanje: Stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela priključne snage 48,6W. Kučište od bijelog čeličnog lima dimenzija 1495x175x40mm. Prozirni mikroprizmatični dizuzor od PMMA, UGR<19. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 5825lm , efikasnosti 120 lm/W , temperatura boje 3000K. CRI 80+. SDCM 3. Životnog vijeka 100.000h L80/50. Terminal 5x2x2.5mm2 . 220-240V 0/50/60Hz. U mehaničkoj zaštiti IP44. Otpornosti na udarce IK05. Certificirano prema CE. Sa svim spojnim i priključnim priborom | kom | 2 |  | 0
Ili jednako vrijedno:
1. | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema)
1. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke i druga el.oprema, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom: |  |  |  | 0
| -panik rasvjeta | kom | 8 |  | 0
| -utičnice i prekidači | kom | 40 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3. | ISPITIVANJE I MJERENJE |  |  |  | 0
1. | Ispitivanje, mjerenje, proba, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu kakvoće (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, izdavanje isprava o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja, funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi, funkcionalno ispitivanje sigurnosne rasvjete i mjerenje, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad, izrada knjige revizije sustava zaštite od munje). Ispitivanje STP kabela prema normi ISO/IEC 11801, s pratećom dokumentacijom rezultata ispitivanja, po priključnom mjestu. | kpl | 1 |  | 0
0
| Napomena: Ispitivanje i mjerenje odnosi se na sve razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, telefonsko - računalnu instalaciju, instalaciju sustava zaštite od munje, instalaciju zaštite od požara odnosno sve ostalo obuhvaćeno TOČKAMA TROŠKOVNIKA |  |  |  | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1 | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (utičnice i druga električna oprema) |  |  |  | 0
3 | ISPITIVANJE I MJERENJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## Strojarske instalacije (hidden)
PREDMJER RADOVA STROJARSKIH INSTALACIJA
R.br. | Opis stavke | Jed. | Količina | J. cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
NAPOMENA: Prilikom izrada ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika te davanja ponude obratiti se projektantu. Izvođač je dužan horizontalni i vertikalni prijenos ponuditi u cijeni stavke, te sve radove nuditi u jediničnim cijenama predmetnog troškovnika.
I SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
A) | RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Pločasti čelični radijatori, ventil-kompakt izvedbe kao tip: T6 VOGEL & NOOT sa srednjim priključkom sljedećih dimenzija
| 21 KV-S 600/600 | kom | 7 | 613 | 4291
| 21 KV-S 600/800 | kom | 9 | 691 | 6219
| 21 KV-S 600/1000 | kom | 5 | 804 | 4020
| 21 KV-S 600/1200 | kom | 3 | 987 | 2961
| 21 KV-S 600/1400 | kom | 1 | 1092 | 1092
| 21 KV-S 900/520 | kom | 1 | 720 | 720
| 21 KV-S 900/720 | kom | 1 | 684 | 684
| 11 KV 900/520 | kom | 2 | 581 | 1162
| Opremljeni pripadajućim konzolama za brzu montažu na zid, te kutni H-ventilskim blokom za priključenje na dvocjevni sustav grijanja |  |  |  | 0
0
2. | Pločasti čelični radijatori klasik izvedbe, kao tip: VONOVA-K VOGEL & NOOT sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| 21 K-S 600/1200 | kom | 1 | 853 | 853
| 21 K-S 900/520 | kom | 1 | 627 | 627
| 21 K-S 900/600 | kom | 1 | 686 | 686
| 21 K-S 900/720 | kom | 1 | 765 | 765
| 21 K 900/520 | kom | 1 | 509 | 509
| Opremljeni pripadajućim konzolama za brzu montažu na zid te ravnim radijatorskim ventilom 1/2" sa termostatskom glavom i ravnim zatvarajućim navijkom 1/2". |  |  |  | 0
0
3. | Termostatska glava za montažu na ventil­kompakt radijator | kom | 29 | 98 | 2842
4. | Razdjeljivač/sakupljač za priključak krugova radijatorskog grijanja, sa priključcima na ulazu i izlazu NO25, te priključcima NO15 za svaki krug grijanja, opremljen sa: |  |  |  | 0
| - kuglasta slavina na ulazu i izlazu |  |  |  | 0
| - ventil NO15 na polazu i povratu kruga |  |  |  | 0
| - slavina za punjenje i pražnjenje |  |  |  | 0
| - odzračni pipac |  |  |  | 0
| - naležni termometar 0-120oC na povratu kruga |  |  |  | 0
| kompleti za 6 krugova | kom | 1 | 1350 | 1350
| kompleti za 8 krugova | kom | 3 | 1600 | 4800
| Svaki komplet smješten u pripadajućem limenom ormariću predviđenom za ugradbu u zid. |  |  |  | 0
0
5. | Troslojne PE-AL-PE cijevi, kao tip "UNIPIPE" 016x2 mm | m | 760 | 14 | 10640
0
6. | Toplinska izolacija "UNIPIPE" cijevi u podu izolacionim crijevom "KAIMAN" 018x4 mm | m | 730 | 4 | 2920
0
7. | Svjetlo vučene bakrene cijevi u šipkama, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| 015x1 | m | 6 | 50 | 300
| 018x1 | m | 4 | 69 | 276
| 022x1 | m | 32 | 84 | 2688
| 028x1,5 (NO25) | m | 6 | 114 | 684
| 035x1,5 (NO32) | m | 4 | 165 | 660
| 042x1,5 (NO40) | m | 12 | 213 | 2556
0
8. | Spojni fazonski komadi, kao i sav pomoćni i potrošni materijal neophodan za stavke 5 i 7 | paušalno | 1 | 2000 | 2000
0
9. | Samostojeći plinski kondenzacijski kotao sa pripadajućim dimovodom, opremljen ekspanzionom posudom, osiguračem strujanja, cirkulacionom pumpom te automatikom za vođenje temperature polaznog voda u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Toplinski učin Q=13,3-47,7 kW kao tip: VU INT 466/4-5 A "VAILLANT" | kom | 1 | 28000 | 28000
0
10. | Plinski kondenzacijski kotao sa pripadajućim dimovodom, toplinskog učina Q=18 kW kao tip: VUW 206/5-5 "VAILLANT" | kom | 1 | 14500 | 14500
0
11. | Kuglasta slavina za toplu vodu sa priključcima na navoj R 6/4" | kom | 2 | 210 | 420
0
12. | Dobava, transport i montaža prethodno specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključujući tlačnu probu i puštanje u rad cjelokupnog postrojenja kao i probni pogon i regulaciju | paušalno | 1 | 3000 | 3000
0
B) | TOPLOZRACNO GRIJANJE I VENTILACIJA |  |  |  | 0
1. | Plinski generatog toplog zraka sa centrifugalnim ventilatorom, previđen za priključak na zračni kanal, toplinskog učinka Q=52 kW, protoka zraka V= 5000 m3/h, raspoloživog tlaka na prirubnici p=100 Pa, Uz uređaj isporučiti pripadajuću protupožarnu zaklopku sa krajnjim kontaktom, te filter zraka, kao i dimovodnu cijev 0100, dužine L=5m, sa jednim lukom 90o | komplet | 1 | 38000 | 38000
0
2. | Mješajuća komora sa elektromotornom preklopkom, dimenzija 3x470/930 izrađena iz pocinčanog lima d=1 mm (prema detalju u nacrtu) | kom | 1 | 5600 | 5600
0
3. | Elektromotorni pogon preklopke kao tip: SM 24 SR, sa daljinskim pozicionerom tip: SGA 24 sve proizvod "BELIMO". Isporuku kompletirati transformatorom 220/24 V (AC) | kom | 1 | 2400 | 2400
0
4. | Tlačni zračni kanal izrađen iz pocinčanog čeličnog lima debljine d= 0,6mm, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| 840x400 | m | 4 | 458.3 | 1833.2
| 450x400 | m | 14 | 314.2 | 4398.8
| 450x320 | m | 12 | 284.6 | 3415.2
| 450x240 | m | 12 | 231.9 | 2782.8
| 450x160 | m | 12 | 205 | 2460
| 300x300 | m | 4 | 202 | 808
0
5. | Konzole za nošenje zračnih kanala komplet sa ovjesnim priborom. | komplet | 1 | 5000 | 5000
0
6. | Istrujne rešetke (anemostati) sa regulatorom protoka, kao tip: ANK 4-L, "KUMAOPREMA" | kom | 8 | 450 | 3600
0
7. | Odsisne rešetke sa regulatorom protoka kao tip: OAK-L 425x125 "KLIMAOPREMA" | kom | 20 | 250 | 5000
0
8. | Odsisne rešetke recirkulacionog zraka, bez regulatora protoka kao tip: OAK 825x425, "KLIMAOPREMA" | kom | 2 | 520 | 1040
0
9. | Zaštitne protukišne rešetke na usisu svježeg zraka i ispuhu otpadnog: |  |  |  | 0
| 930x520 | kom | 1 | 320 | 320
| 700x500 | kom | 1 | 285 | 285
0
10. | Odsisni ventilator otpadnog zraka kapaciteta V=5000m3/h p=150 Pa, kao tip: KDRE 55, "SYSTEMAIR" sa pripadajućim regulatorom brzine vrtnje | kom | 1 | 6500 | 6500
0
C) | INSTALACIJA PLINA |  |  |  | 0
0
1. | Dobava i ugradnja plinskog priključka od cijevi PE- HD 032 komplet sa sedlom, zaštitnom cijevi, prijelaznim komadom čelik - plastika i kuglastim ventilom 1". U cijenu uračunati iskop i zatrpavanje rova. | komplet | 1 | 14500 | 14500
0
2. | Crna čelična srednje teška cijev |  |  |  | 0
| 042,4x3,25 (NO32) | m | 25 | 124 | 3100
| 033,7x3,25 (NO25) | m | 40 | 103 | 4120
| 026,9x2,65 (NO20) | m | 25 | 78 | 1950
| 021,3x2,65 (NO15) | m | 8 | 60 | 480
0
3. | Plinska kuglasta slavina sa dugim navojem |  |  |  | 0
| NO32 NP6 | kom | 1 | 138 | 138
| NO20 NP6 | kom | 2 | 106 | 212
| NO15 NP6 | kom | 1 | 76 | 76
0
4. | Antikorozivna zaštita vidljivih cijevi dvostrukim slojem temeljne boje i završnim naličem žute boje (uz prethodno čišćenje od hrđe čeličnom četkom do metalnog sjaja) | m2 | 8.1 | 50 | 405
0
5. | Pomoćni i potrošni materijal neophodan za montažu plinske instalacije | paušal | 1 | 500 | 500
0
6. | Nepredviđeni radovi u visini 10 % vrednosti radova uz odobrenje nadzornog inženjera | paušal | 1 | 20000 | 20000
0
D) | DOKUMENTACIJA I NADZOR |  |  |  | 0
0
1. | Izrada tehničke dokumentacije - izvedbeni projekt te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u | kompl | 1 | 7000 | 7000
0
2. | Izrada telim čke dokumentacije - izvedeno stanje te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u | kompl | 1 | 2500 | 2500
240649

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. Građevinsko - obrtnički radovi | 0
2. Elektrotehničke instalacije | 0
UKUPNO: | 0 | €
PDV (25%): | 0 | €
SVEUKUPNO: | 0 | €
Napomena :
Troškovnik je izrađen na temelju postojećeg stanja građevine.
Osijek, siječanj 2024. godine
Projektant:
Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif.